**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

**«Центр развития ребенка – детский сад № 266» г. Перми**

**приказ**

От 08 июня 2018 № 61 - о

**О назначении ответственного лица**

**за ПБ с определением**

 **функциональных обязанностей**

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», в целях обеспечения наибольшей безопасности для детей и сотрудников ДОУ, охраны жизни и здоровья воспитанников и персонала  В соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. № 16 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ      «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», на основании Положения об организации контрольно-пропускного режима Учреждения (далее Положение) и с целью обеспечения безопасности детей и работников учреждения

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить:

1.1. Сергееву Наталью Сергеевну, заведующего хозяйством ДОУ, ответственным лицом за пожарную безопасность на территории и в зданиях детского сада.

2. Ответственному:

- Разработать всю нормативную документацию по пожарной безопасности и обеспечивать выполнение требований ПБ;

- осуществлять постоянный контроль соблюдения требований ПБ приказов и распоряжений руководителя об обеспечении контрольно-пропускного режима;

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

 Заведующий О.Г.Троцюк

 С приказом ознакомлена Н.С.Сергеева

Приложение к приказу № 61 -0

 от 08.06.2018

 **УТВЕРЖДАЮ**

 **Заведующий ДОУ 266**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Троцюк**

**Функциональные обязанности лица, ответственного**

**за пожарную безопасность**

Ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН:**

• Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.

• Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ.

• Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.

 Не допускать:

• загромождений подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданиям территории,

• загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара,

• снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре),

• закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.

• Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.

• Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города. Разъяснить подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению.

 Постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных мероприятий.

• Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально оформленного наряда-допуска.

• Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

• выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно),

• уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора,

• удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место,

• наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи,

• выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.

• При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков выявить причину и принять меры к ее устранению.

• Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ.

 • Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

**Порядок действий при пожаре.**

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН**:

 • Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону № 01

При вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо дублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство.

• В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

 О•дновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).

• Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.

• Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.

 • Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и др.)

• При необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу оборудования, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления здания.

• Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны города.

• Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

С инструкцией ознакомлен(а):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **дата** | **роспись** |
| Сергеева Наталья Сергеевна | 08.06.2018 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |